## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
水电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL5 3.安装方式:墙体暗装 | 台 | 1
1.1 | C4-313 | 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5 |  |  | 台 | 1
2 | 030412001001 | LED灯带 |  | 1.名称:LED灯带 2.型号:铝槽低压灯带、PC罩 3.规格:24V 5W | 套 | 27
2.1 | C4-1784 | 天棚荧光灯带 |  |  | 10m | 2.712
3 | 030412004005 | 筒灯 |  | 1.名称:防眩筒灯 2.型号:嵌装式筒灯 3.规格:12W、LED光源5000K | 套 | 74
3.1 | C4-1811 | 点光源艺术装饰灯具 嵌入式(灯具直径) φ150 |  |  | 10套 | 7.4
4 | 030412004008 | 防眩格栅射灯10W |  | 1.名称:防眩格栅射灯 2.型号:5*2W、LED光源5000K 3.规格:开孔37*140mm 4.安装形式:嵌装式 | 套 | 7
4.1 | C4-1814 | 点光源艺术装饰灯具 射灯吸顶式 |  |  | 10套 | 0.7
5 | 030412004009 | 防眩格栅射灯15W |  | 1.名称:防眩格栅射灯 2.型号:15W、LED光源5000K 3.规格:开孔64*64mm 4.安装形式:嵌装式 | 套 | 8
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.1 | C4-1814 | 点光源艺术装饰灯具 射灯吸顶式 |  |  | 10套 | 0.8
6 | 030404034004 | 单联单控开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
6.1 | C4-1907 | 扳式暗开关(单控) 单联 |  |  | 10套 | 0.2
7 | 030404034002 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 个 | 3
7.1 | C4-1908 | 扳式暗开关(单控) 双联 |  |  | 10套 | 0.3
8 | 030404034003 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
8.1 | C4-1909 | 扳式暗开关(单控) 三联 |  |  | 10套 | 0.1
9 | 030404035002 | 五孔插座 |  | 1.名称:五孔插座 2.规格:单相暗插座 10A 5孔 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
9.1 | C4-1943 | 单相暗插座15A 5孔 |  |  | 10套 | 0.6
10 | 030404035008 | 地面五孔插座 |  | 1.名称:地面五孔插座 2.规格:单相暗插座 10A 5孔 3.安装方式:暗装 | 个 | 14
10.1 | C4-1943 | 单相暗插座15A 5孔 |  |  | 10套 | 1.4
11 | 030404035006 | 防溅插座 |  | 1.名称:防溅插座 2.规格:单相暗插座10A 5孔 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11.1 | C4-1943 | 单相暗插座15A 5孔 |  |  | 10套 | 0.1
12 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1.名称:单口信息插座 2.类别:墙面暗装 3.规格:含超六类非屏蔽模块 | 个 | 3
12.1 | C5-117 | 8位模块式信息插座 单口 |  |  | 个 | 3
13 | 030411006001 | 开关盒 |  | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:JDG线盒 3.规格:开关盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 30
13.1 | C4-1636 | 接线盒安装 暗装 开关(插座)盒 |  |  | 10个 | 3
14 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:JDG线盒 3.规格:开关盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 89
14.1 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  |  | 10个 | 8.9
15 | 030411001001 | 配管JDG20 |  | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 255.3
15.1 | C4-1198 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20 |  |  | 100m | 2.553
16 | 030413002001 | 墙面配管开槽DN20 |  | 1.名称:配管开槽DN20 2.类型:砖墙开槽 3.填充(恢复)方式:墙面水泥砂浆恢复 | m | 52.9
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
16.1 | C4-1618 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20 |  |  | 10m | 5.29
17 | 030411001005 | 地面配管开槽DN20 |  | 1.名称:配管开槽DN20 2.类型:地面或顶板开槽 3.填充(恢复)方式:墙面水泥砂浆恢复 | m | 50
17.1 | C4-1612 | 动力配管混凝土地面刨沟 管径(mm以内) 20 |  |  | 10m | 5
18 | 030411004001 | 配线WDZB-BYJ-2.5 |  | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 752.76
18.1 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 |  |  | 100m单线 | 7.5276
19 | 030411004002 | 配线WDZB-BYJ-4 |  | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 201.3
19.1 | C4-1424 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 4 |  |  | 100m单线 | 2.013
20 | 030411005001 | 弱电箱 |  | 1.名称:弱电箱 2.规格:含箱内配套设备 3.安装形式:暗装 | 个 | 1
20.1 | C4-1631 | 接线箱安装 明装 接线箱半周长(mm以内) 700 |  |  | 10个 | 0.1
21 | 030502005001 | 超六类非屏蔽网线 |  | 1.名称:超六类非屏蔽网线 2.敷设方式:综合考虑 | m | 34.8
21.1 | C5-132 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内 |  |  | 100m | 0.348
22 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  |  | 链路 | 3
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
22.1 | C5-182 | 测试 4对双绞线缆 |  |  | 链路 | 3
23 | 031001006009 | 塑料管给水管DN25 |  | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:1.25MPa DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 3.98
23.1 | C10-266 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32 |  |  | 10m | 0.398
23.2 | C10-568 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 |  |  | 100m | 0.0398
23.3 | C10-586 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25 |  |  | 100m | 0.0398
24 | 031001006001 | 塑料管给水管DN15 |  | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:1.25MPa DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 2.15
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
24.1 | C10-264 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20 |  |  | 10m | 0.215
24.2 | C10-566 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 |  |  | 100m | 0.0215
24.3 | C10-584 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 15 |  |  | 100m | 0.0215
25 | 031003001001 | 截止阀DN25 |  | 1.类型:截止阀DN25 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 | 个 | 1
25.1 | C10-971 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 |  |  | 个 | 1
26 | 031001006005 | 塑料管排水管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC-U排水管 3.介质:水 4.规格:DN50 5.连接形式:胶粘连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 7.附配件:含管件安装 | m | 1.66
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
26.1 | C10-495 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50 |  |  | 10m | 0.166
27 | 031001006010 | 塑料管排水管DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC-U排水管 3.介质:水 4.规格:DN50 5.连接形式:胶粘连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 7.附配件:含管件安装 | m | 1.3
27.1 | C10-497 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 |  |  | 10m | 0.13
28 | 031001006008 | 砖结构凿墙槽及修复 |  | 1.名称:墙面砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50以内 2.类型:砖墙开槽 3.填充(恢复)方式:墙面水泥砂浆恢复 | m | 4.6
28.1 | C10-882 | 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50 |  |  | 10m | 0.46
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
29 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.组装形式:单嘴 冷水 4.附件名称、数量:不锈钢水龙头1个、洗脸盆排水附件1套 5.其他：参见国家标准图集09S304 | 组 | 2
29.1 | C10-1451 | 洗脸盆 台式 单嘴 |  |  | 10组 | 0.2
30 | 031004003002 | 蹲便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:脚踏式蹲便器 | 组 | 2
30.1 | C10-1468 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 |  |  | 10套 | 0.2
| C0303 | 单价措施费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1
1.1 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) |  |  | 元 | 1
1.2 | BM31 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) |  |  | 元 | 1
1.3 | BM93 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 元 | 1
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：水电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 03B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 03B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 03B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007001 | 高层施工增加
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：水电工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期人工费 | 11.5 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期人工费 | 10
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 1651.86 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：水电工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 元 | 1651.86
2 | 检验试验费 |  |  | 元 |  | 0.5%~1%
合 计 |  |  |  |  | 1651.86
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：水电工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 78.307
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 6798.027
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 0.939
4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 2.374
5 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm |  | kg | 0.02
6 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 0.12
7 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.031
8 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm |  | kg | 0.004
9 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm |  | m | 11.324
10 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 30.45
11 | 03010300017 | 镀锌自攻螺钉 M4mm～6mm×M10mm～16mm |  | 十个 | 4.502
12 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 十个 | 4.368
13 | 03010500033 | 地脚螺栓带帽带垫 M8×120 |  | 套 | 4.08
14 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 2.1
15 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 |  | kg | 0.003
16 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 |  | 个 | 228.925
17 | 03071900001 | 角阀(带铜活) |  | 个 | 2.02
18 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 |  | 套 | 2.1
19 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 0.008
20 | 03110700008 | 铁砂布 |  | 张 | 0.093
21 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 0.4
22 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 |  | kg | 0.255
23 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 0.001
24 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.05
25 | 03130600018 | 冲击钻头 Φ8 |  | 个 | 0.75
26 | 03130700001 | 锯条 综合 |  | 根 | 0.804
27 | 03130700013 | 合金钢刀片 |  | 片 | 0.202
28 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 |  | kg | 0.06
29 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 0.638
30 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 0.07
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 03211300009 | 金属片 Φ150 |  | 片 | 5.674
32 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 108.546
33 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 0.027
34 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 0.261
35 | 04050100006 | 碎石 5mm～31.5mm |  | m3 | 0.317
36 | 04090100003 | 石灰膏 |  | m3 | 0.037
37 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.032
38 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.01
39 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 0.02
40 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 0.153
41 | 14030300001 | 机油 |  | kg | 0.01
42 | 14311500001 | 丙酮 |  | kg | 0.062
43 | 14312100003 | 漂白粉 |  | kg | 0.001
44 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 0.001
45 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 0.003
46 | 14410000031 | 粘接剂 |  | kg | 0.041
47 | 14410000033 | 防水密封胶 |  | 支 | 1.4
48 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.1
49 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 0.009
50 | 17190300002 | 金属软管 DN15 |  | m | 5.587
51 | 17190300003 | 金属软管 DN15(L＝500mm) |  | 根 | 2.02
52 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 0.13
53 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 |  | m | 0.004
54 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 |  | 个 | 0.808
55 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 |  | 个 | 0.043
56 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 |  | 个 | 0.065
57 | 18030400025 | 镀锌活接头 DN25 |  | 个 | 1.01
58 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 |  | 个 | 2.02
59 | 18150500002 | 镀锌管接头(金属软管用) DN15～20 |  | 个 | 27.934
60 | 18250700004 | 塑料管卡 50 |  | 个 | 0.83
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
61 | 18250700007 | 塑料管卡 110 |  | 个 | 0.429
62 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 |  | 个 | 0.003
63 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa |  | 块 | 0.001
64 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.001
65 | 28010300009 | 硬铜绞线 TJ-6mm2 |  | kg | 0.14
66 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 105.072
67 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 77.857
68 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 |  | 个 | 1.406
69 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 |  | 个 | 228.925
70 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A |  | 个 | 106.851
71 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 2.04
72 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 22.347
73 | 29110500001 | 接线盒(钢制) 灯具配用 |  | 个 | 75.48
74 | 34110100002 | 水 |  | t | 0.139
75 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 0.405
76 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 38.817
77 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 145.427
78 | WJJ030723@1 | 龙头 |  | 个 | 2.02
79 | WJJ172567@1 | 塑料给水管PPR DN15 |  | m | 2.184
80 | WJJ172567@2 | 塑料给水管PPR DN25 |  | m | 4.044
81 | WJJ172568@1 | 塑料排水管UPVC DN50 |  | m | 1.68
82 | WJJ172568@3 | 塑料排水管UPVC DN100 |  | m | 1.235
83 | WJJ180926@1 | 塑料排水管粘接管件 DN50 |  | 个 | 1.145
84 | WJJ180926@3 | 塑料排水管粘接管件 DN100 |  | 个 | 1.503
85 | WJJ180956@1 | 室内塑料给水管热熔管件 DN15 |  | 个 | 3.268
86 | WJJ180956@2 | 室内塑料给水管热熔管件 DN25 |  | 个 | 4.302
87 | WJJ190025@1 | 截止阀DN25 |  | 个 | 1.01
88 | WJJ210902 | 洗脸盆 |  | 个 | 2.02
89 | WJJ210903 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 2.02
90 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 2.02
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
91 | WJJ212502@1 | 蹲便器脚踏开关 含冲洗阀 |  | 个 | 2.02
92 | WJJ252102@1 | LED灯带 |  | m | 27.12
93 | WJJ252102@3 | 筒灯12W |  | 个 | 74.74
94 | WJJ252102@5 | 防眩格栅射灯 15W |  | 个 | 8.08
95 | WJJ252102@6 | 防眩格栅射灯 10W |  | 个 | 7.07
96 | WJJ260501@1 | 单联单控开关 |  | 只 | 2.04
97 | WJJ260501@2 | 双联单控开关 |  | 只 | 3.06
98 | WJJ260501@3 | 三联单控开关 |  | 只 | 1.02
99 | WJJ264103@7 | 五孔插座 |  | 套 | 6.12
100 | WJJ264103@8 | 地面五孔插座 |  | 套 | 14.28
101 | WJJ264103@9 | 防溅插座 |  | 套 | 1.02
102 | WJJ264106 | 信息插座 |  | 个 | 3.03
103 | WJJ280304@1 | WDZB-BYJ2.5 |  | m | 873.202
104 | WJJ280304@2 | WDZB-BYJ4 |  | m | 221.43
105 | WJJ282501@1 | 超六类非屏蔽网线 |  | m | 36.54
106 | WJJ290614@1 | JDG20 |  | m | 262.959
107 | WJJ291105@1 | 弱电箱 |  | 个 | 1
108 | WJJ291107 | 接线盒 |  | 个 | 90.78
109 | WJJ291107@1 | 开关盒 |  | 个 | 30.6
110 | 补充材料001@1 | 配电箱AL5 |  | 台 | 1
111 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.001
112 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 0.002
113 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小 |  | 台班 | 0.016
114 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.001
115 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 0.255
116 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 0.121
117 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 |  | 台班 | 0.09
118 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 0.438
119 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显 |  | 台班 | 0.03
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：水电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
卡
120 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 0.03
121 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 0.035
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司