## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 9.65
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 9.65
1.3 | 利润 |  |  |  | 6
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 6.25
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:就近堆放 | m2 | 79.98
1.1 | A1-83 | 场地平整 人工 |  |  | 100m2 | 0.7998
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合土质; 2.综合施工方法,不论转运次数; 3.土方就近堆放; 4.按天然密实体积计算; | m3 | 6.8
2.1 | A1-3 | 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土 |  |  | 100m3 | 0.068
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:综合土质; 2.综合施工方法,不论转运次数; 3.土方就近堆放; 4.按天然密实体积计算; | m3 | 41.47
3.1 | A1-3 | 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土 |  |  | 100m3 | 0.4147
4 | 010103001001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:符合设计及规范要求; 2.填方材料品种:符合设计及规范要求; 3.填方来源、运距:综合考虑，由投标人自行考虑报价; 4.按实方计算; | m3 | 30.99
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.1 | A1-91 | 人工小型机具夯填土 槽、坑 |  |  | 100m3 | 0.3099
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.余土采用自卸汽车外运,运距综合,含弃土场费用; | m3 | 17.28
5.1 | A1-5 | 人工装车 土方 |  |  | 100m3 | 0.1728
5.2 | A1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10 |  |  | 100m3 | 0.1728
砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 |  |  | m3 | 14.89
1.1 | A4-24 | 页岩多孔砖 厚190mm |  |  | 10m3 | 1.489
钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.C15混凝土垫层; 2.商品混凝土; | m3 | 3.61
1.1 | A2-10 换 | 垫层 混凝土 用于独立基础、条形基础、房心回填 人工*1.2,机械*1.2 |  |  | 10m3 | 0.361
2 | 010501001002 | 垫层 |  | 1.C20混凝土垫层; 2.商品混凝土; | m3 | 10.99
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.1 | A2-10 换 | 垫层 混凝土 用于独立基础、条形基础、房心回填 人工*1.2,机械*1.2 换为【商品混凝土(砾石) C20】 |  |  | 10m3 | 1.0994
3 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1.C30混凝土基础; 2.商品混凝土; | m3 | 10.24
3.1 | A5-84 | 现浇混凝土构件 独立基础 混凝土 |  |  | 10m3 | 1.024
3.2 | A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 |  |  | 10m3 | 1.024
4 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1.C30混凝土短柱; 2.商品混凝土; | m3 | 1.52
4.1 | A5-91 | 现浇混凝土构件 独立矩形柱 |  |  | 10m3 | 0.152
4.2 | A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 |  |  | 10m3 | 0.152
5 | 010507007001 | 细石混凝土灌浆 |  | 1.C20细石混凝土灌浆; 2.商品混凝土; | m3 | 0.37
5.1 | A5-123 换 | 现浇混凝土构件 小型构件 换为【商品混凝土(细石) C20】 |  |  | 10m3 | 0.037
6 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1.C30混凝土地梁; 2.商品混凝土; | m3 | 4.46
6.1 | A5-95 | 现浇混凝土构件 基础梁 |  |  | 10m3 | 0.446
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6.2 | A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 |  |  | 10m3 | 0.446
7 | 010505003001 | 平板 |  | 1.C30混凝土板; 2.商品混凝土; | m3 | 12.44
7.1 | A5-106 | 现浇混凝土构件 平板 |  |  | 10m3 | 1.244
7.2 | A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 |  |  | 10m3 | 1.244
8 | 010503004001 | 翻边 |  | 1.C20细石混凝土翻边; 2.商品混凝土; | m3 | 0.77
8.1 | A5-100 换 | 现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(细石) C20】 |  |  | 10m3 | 0.077
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 1.349
9.1 | A5-15 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8 |  |  | t | 1.349
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 0.121
10.1 | A5-16 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10 |  |  | t | 0.121
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 0.308
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11.1 | A5-17 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12 |  |  | t | 0.308
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 0.237
12.1 | A5-19 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16 |  |  | t | 0.237
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 0.11
13.1 | A5-20 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18 |  |  | t | 0.11
14 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20mm 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 | t | 0.227
14.1 | A5-21 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20 |  |  | t | 0.227
15 | 010516003001 | 机械连接 |  | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ≤φ20 | 个 | 10
15.1 | A5-63 | 直螺纹套筒接头 钢筋 ≤φ20 |  |  | 100个 | 0.1
屋面及防水保温工程
1 | 010904002003 | 地面涂膜防水 |  | 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 73.29
1.1 | A8-147 | 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 人工涂刷 |  |  | 100m2 | 0.7329
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、内墙2.0mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 24.07
2.1 | A8-131 换 | 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 1.5mm厚 大面涂刷 实际厚度(mm):2 换为【双组分聚氨酯防水涂料】 |  |  | 100m2 | 0.2407
3 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1、外墙2.0mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 107.01
3.1 | A8-124 换 | 聚合物水泥基防水涂料(JS涂料I型) 外墙 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 |  |  | 100m2 | 1.0701
4 | 010904002002 | 水泥砂浆防潮层 |  | 1、20mm厚1:2泥砂浆内加5%防水剂墙身防潮层 | m2 | 9.28
4.1 | A8-46 | 防水砂浆 20mm厚 |  |  | 100m2 | 0.0928
5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、2道4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含翻边） 2、2.0mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 108.27
5.1 | A8-147 换 | 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 人工涂刷 实际厚度(mm):2 |  |  | 100m2 | 1.0827
5.2 | A8-13 换 | 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺 实际层数(层):2 |  |  | 100m2 | 1.0827
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 010901002001 | 平屋面 |  | 1、40厚C20细石混凝土表面抹平,内配φ3@100双向钢筋网,屋面分隔缝参15ZJ201-29 2、干铺聚酯纤维无纺布一层 3、2道4.0厚SBS改性沥青防水卷材（另计） 4、2.0厚聚氨酯防水涂料（另计） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平 6、60厚难燃型挤塑聚苯板 7、100厚C20细石混凝土表面抹平,内配φ4@100双向钢筋网（另计） 8、0.8厚屋面压型钢板(YW51-760)（另计） | m2 | 94.41
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6.1 | A9-18 换 | 屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm |  |  | 100m2 | 0.9441
6.2 | A8-53 | 分格缝灌密封膏 细石混凝土面40mm厚 热灌缝 |  |  | 100m | 0.254
6.3 | A11-1 换 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 转现拌砂浆 换为【水泥砂浆 1:2.5】 |  |  | 100m2 | 0.9441
6.4 | A8-51 换 | 防水布 化纤布 换为【无纺布】 |  |  | 100m2 | 0.9441
6.5 | A5-125 换 | 现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【商品混凝土(细石) C20】 |  |  | 10m3 | 0.37764
7 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1、φ110PPR落水管含弯头管件 | m | 12.2
7.1 | A8-62 | 屋面排水 PVC塑料 排水管 φ≤110mm |  |  | 10m | 1.22
钢结构工程
1 | 011405001001 | 抛丸除锈 |  | 1.抛丸除锈，除锈质量等级为Sa2.5级 2.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 11.573
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.1 | A6-113 | 钢构件 除锈增加费 抛丸 |  |  | t | 11.573
2 | 011405001002 | 金属面油漆 |  | 1.钢构件防腐 2.油漆要求:钢钢构件底漆应采用醇酸底漆二道干膜厚度60μm.醇酸面漆三道,干膜厚度≥100μm,钢构件漆膜干膜总厚度≥160μm,待钢构件安装完成后,面漆有损坏或脱落处,现场宜补刷一道醇酸面漆（当有防火涂料且具有防腐蚀功能时可替代面漆） 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 321.23
2.1 | A6-117 | 金属面 醇酸磁漆 二遍 |  |  | 100m2 | 3.2123
3 | 011405001003 | 金属构件刷防火涂料 |  | 1.厚涂型防火涂料内压钢丝网 2.耐火极限2.5h 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 58.72
3.1 | A6-136 | 防火涂料 NH型 耐火极限(h以内) 2.5 厚度17.0mm |  |  | 10m2 | 5.872
4 | 011405001004 | 金属构件刷防火涂料 |  | 1.厚涂型防火涂料内压钢丝网 2.耐火极限1.5h 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 229.89
4.1 | A6-134 | 防火涂料 NH型 耐火极限(h以内) 1.5 厚度8.0mm |  |  | 10m2 | 22.989
5 | 011405001005 | 金属构件刷防火涂料 |  | 1.薄涂型防火涂料 2.耐火极限1h 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 32.62
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.1 | A6-131 | 防火涂料 NB型 耐火极限(h以内) 1.0 厚度2.0mm |  |  | 10m2 | 3.262
6 | 010603002001 | 钢柱 |  | 1.构件类型:矩型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根柱质量:综合考虑 4.探伤要求:满足设计要求 5.运输距离:5km 6.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 3.356
6.1 | A6-6 | 钢柱制作 (箱形) |  |  | t | 3.356
6.2 | A6-150 | 钢柱安装 单体(t以内) 4 |  |  | t | 3.356
6.3 | A6-140 | 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内 |  |  | 10t | 0.3356
7 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.构件类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根柱质量:综合考虑 4.探伤要求:满足设计要求 5.运输距离:5km 6.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 6.774
7.1 | A6-28 | 钢梁、吊车梁 焊接H型 3t以内 |  |  | t | 6.774
7.2 | A6-157 | 钢梁安装 单体(t以内) 1.5 |  |  | t | 6.774
7.3 | A6-144 | 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内 |  |  | 10t | 0.6774
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 010606013001 | 零星钢构件 |  | 1.构件类型:零星钢构件（包括但不限于柱脚底板、垫板、抗剪件、加劲板、肋板、托板、连接板、封端板等） 2.钢材品种、规格:Q355B 3.质量:综合考虑 4.探伤要求:满足设计要求 5.运输距离:5km 6.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 0.578
8.1 | A6-101 | 其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作 |  |  | t | 0.578
8.2 | A6-102 | 其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装 |  |  | t | 0.578
8.3 | A6-144 | 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内 |  |  | 10t | 0.0578
9 | 010606013002 | 柱脚锚栓 |  | 1.锚栓类型:锚栓 2.锚栓的规格、尺寸、焊接要求及表面处理均应满足设计要求 3.含锚板、上垫板、下垫板、调节螺母、双螺母以及锚栓定位箍筋 4.满足招标文件、设计图纸及施工规范的相关要求 | t | 0.009
9.1 | A6-101 | 其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作 |  |  | t | 0.009
9.2 | A6-102 | 其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装 |  |  | t | 0.009
9.3 | A6-144 | 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内 |  |  | 10t | 0.0009
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010606008001 | 钢梯 |  | 1.构件类型:钢梯 2.钢材品种、规格:Q235B 3.探伤、防锈及防腐要求:满足设计要求 4.运输距离:5km 5.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 0.856
10.1 | A6-50 | 钢梯子 踏步式 |  |  | t | 0.856
10.2 | A6-144 | 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内 |  |  | 10t | 0.0856
11 | 010605001001 | 钢板楼板 |  |  | m2 | 153.78
11.1 | A6-72 | 楼板安装 压型钢楼板 |  |  | m2 | 153.775
室外工程
1 | 010401014001 | 暗沟 |  | 1.混凝土盖板 2.20mm厚1:2水泥砂浆 3.C15混凝土暗沟 4.3:7灰土 5.素土夯实 6.做法详见11ZJ901-8-2 | m | 42.24
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.1 | A10-4 | 室外附属工程 混凝土明沟 沟深平均27cm |  |  | 100m | 0.4224
1.2 | A5-140 换 | 预制混凝土构件制作 地沟盖板 换为【商品混凝土(细石) C25】 |  |  | 10m3 | 0.0686
1.3 | A5-157 | 4类 预制混凝土构件运输 运距5km以内 |  |  | 10m3 | 0.06846
1.4 | A5-213 | 小型构件安装 不焊接 构件体积0.1m3以内 |  |  | 10m3 | 0.06792
1.5 | A19-67 | 预制混凝土模板 地沟盖板 木模板 |  |  | 10m3 | 0.06758
1.6 | A5-1 | 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6 |  |  | t | 0.0728
2 | 010507001001 | 细石混凝土散水 |  | 1.60厚C20细石混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆,随打随抹光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%(室外散水宽600) | m2 | 20.61
2.1 | A10-16 | 室外道路 基层 3:7灰土 |  |  | 10m3 | 0.30915
2.2 | A10-1 换 | 室外附属工程 混凝土散水 换为【商品混凝土(细石) C20】 |  |  | 100m2 | 0.2061
2.3 | A11-1 换 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):5 转现拌砂浆 换为【水泥砂浆 1:1】 |  |  | 100m2 | 0.2061
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 010507001002 | 室外坡道无障碍坡道 |  | 1.40厚长条花岗岩,表面形成防滑浅槽（另计） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥（另计） 3.素水泥浆一遍（另计） 4.100厚C20混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 | m2 | 13.43
3.1 | A10-16 | 室外道路 基层 3:7灰土 |  |  | 10m3 | 0.4029
3.2 | A2-10 换 | 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】 |  |  | 10m3 | 0.1343
| A1303 | 单价措施费
1 | 011701001002 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 153.92
1.1 | A18-8 | 综合脚手架 50m以内 钢管扣件 |  |  | 100m2 | 1.5392
2 | 011703001002 | 垂直运输 |  | 1.高度综合考虑 2.投标人报价时需自行综合考虑机场建筑限高因素 3.满足招标文件、设计图纸及施工规范的相关要求 | m2 | 153.92
2.1 | A20-5 | 其他垂直运输费(适用于砖混结构) 24m以内 |  |  | 100m2 | 1.5392
3 | 011702001003 | 垫层模板 |  | 1.模板类型及支模方式:综合考虑 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 12.89
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.1 | A19-9 | 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板 |  |  | 100m2 | 0.1289
4 | 011702001004 | 独立基础模板 |  | 1.模板类型及支模方式:综合考虑 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 25.6
4.1 | A19-3 | 现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑 |  |  | 100m2 | 0.256
5 | 011702002002 | 短柱模板 |  | 1.模板类型及支模方式:综合考虑 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 10.74
5.1 | A19-18 | 现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑 |  |  | 100m2 | 0.1074
6 | 011702005002 | 地梁模板 |  | 1.模板类型及支模方式:综合考虑 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 29.98
6.1 | A19-22 | 现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑 |  |  | 100m2 | 0.2998
7 | 011702008003 | 翻边模板 |  | 1.模板类型及支模方式:综合考虑 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 8.31
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
7.1 | A19-27 | 现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑 |  |  | 100m2 | 0.0831
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 01B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 01B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 01B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 6.25 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 22788.84 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 元 | 22788.84
2 | 检验试验费 |  |  | 元 |  | 0.5%~1%
合 计 |  |  |  |  | 22788.84
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 65122.711
2 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 379.053
3 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 |  | kg | 1375.98
4 | 01010300006 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 |  | kg | 123.42
5 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 315.7
6 | 01010300009 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 |  | kg | 242.925
7 | 01010300010 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 |  | kg | 112.75
8 | 01010300011 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ20 |  | kg | 232.675
9 | 01030100006 | 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 |  | kg | 124.621
10 | 01050100005 | 钢丝绳 Φ12 |  | kg | 33.227
11 | 01050100015 | 加固钢丝绳 |  | kg | 0.036
12 | 01090100001 | 圆钢 综合 |  | kg | 264.75
13 | 01090100009@1 | 圆钢 Φ6 |  | kg | 74.256
14 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 |  | kg | 135.449
15 | 01290100001 | 压型钢板 δ0.8 |  | m2 | 163.002
16 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 |  | kg | 11867.181
17 | 02090300001 | 单层养护膜 |  | m2 | 229.021
18 | 02310000001 | 无纺布 |  | m2 | 104.323
19 | 03010500089 | 对拉螺栓 |  | kg | 0.29
20 | 03010500229 | 螺栓 综合 |  | 套 | 45.636
21 | 03130100006 | 低合金钢焊条 E43 系列 |  | kg | 30.704
22 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 498.233
23 | 03130200008 | 焊丝 Φ3.2 |  | kg | 26.734
24 | 03130200025 | 碳钢埋弧焊丝 |  | kg | 54.367
25 | 03130200031 | 自动焊丝 |  | kg | 89.417
26 | 03130300001 | 焊剂 |  | kg | 26.177
27 | 03130300002 | 自动焊剂 |  | kg | 117.868
28 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 9.348
29 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 14.271
30 | 03210700004@1 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 1.034
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 0.138
32 | 03210700013@1 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 0.359
33 | 03210900002 | 垫铁 综合 |  | kg | 90.981
34 | 03210900010 | 金属结构铁件 |  | kg | 49.748
35 | 03211300003 | 吊装夹具 |  | 套 | 0.202
36 | 03211300030 | 钢丸 |  | kg | 169.892
37 | 03230200001 | 直螺纹套筒 Φ20 |  | 个 | 10.1
38 | 03230300005 | 钢筋丝头保护帽(综合) |  | 个 | 20.2
39 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 1029.938
40 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 0.557
41 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 2.408
42 | 04030400001@1 | 粗净砂 |  | m3 | 0.001
43 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 2.475
44 | 04090100002 | 生石灰 |  | kg | 2114.154
45 | 04090500001 | 黏土 |  | m3 | 8.27
46 | 04130400002 | 页岩烧结多孔砖 240×190×90 |  | m3 | 12.576
47 | 05010100001 | 杉原木 |  | m3 | 0.017
48 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.599
49 | 05030100002@1 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.019
50 | 13010900010 | 环氧富锌底漆 |  | kg | 10.737
51 | 13011100001 | 醇酸磁漆 各色 |  | kg | 128.492
52 | 13031100010@1 | 双组分聚氨酯防水涂料 Ⅰ型 |  | kg | 449.442
53 | 13031100017 | 双组分聚氨酯防水涂料 |  | kg | 527.622
54 | 13050100004 | A101-1防火涂料 |  | kg | 2489.93
55 | 13050100006 | 防火涂料 NB型 |  | kg | 117.041
56 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 0.172
57 | 13330100001@1 | 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 250.32
58 | 13350500005 | 聚硫密封膏 |  | kg | 60.967
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
59 | 13350500009 | SBS改性沥青弹性油膏 |  | kg | 38.1
60 | 13350900004 | 防水剂 |  | kg | 5.206
61 | 13371100001 | 土工布 |  | m2 | 10.713
62 | 14090100005 | 润滑冷却液 |  | kg | 0.1
63 | 14352300002 | 醇酸漆稀释剂 X6 |  | kg | 6.425
64 | 14352300008 | 稀释剂 |  | kg | 0.861
65 | 14353500012 | 隔离剂 |  | kg | 10.611
66 | 14353500016 | 基层处理剂 |  | kg | 53.052
67 | 14391900005 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 20.281
68 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 51.103
69 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 3.016
70 | 15130300007@1 | 挤塑聚苯板 |  | m3 | 5.778
71 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 |  | m | 3.952
72 | 17250200006 | PVC塑料排水管 dn110 |  | m | 12.859
73 | 17270100007 | 橡胶压力管 |  | m | 0.258
74 | 17310100003 | 泵管 |  | m | 0.373
75 | 18090700003 | PVC直通接头 De110 |  | 个 | 3.05
76 | 18211300002 | 伸缩节 DN110 |  | 个 | 1.366
77 | 18250300034 | 卡箍(泵管用) |  | 个 | 0.172
78 | 34110100002 | 水 |  | t | 38.522
79 | 34110100002@1 | 水 |  | t | 1.032
80 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 9.488
81 | 34110200001@1 | 电 |  | kW·h | 0.161
82 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 27.85
83 | 35130300001 | 千斤顶 |  | 台 | 0.202
84 | 88010100002 | 钢管使用费 |  | t·月 | 26.62
85 | 88010100003 | 扣件使用费 |  | 个·月 | 3144.583
86 | 88010300002 | 钢支架摊销 |  | kg | 0.53
87 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 5314.944
88 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.011
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
89 | 80210200002 | 商品混凝土(细石) C20 |  | m3 | 6.246
90 | 80210200003 | 商品混凝土(细石) C25 |  | m3 | 0.696
91 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 8.947
92 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 12.459
93 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 |  | m3 | 29.045
94 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 | 0.046
95 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 0.195
96 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 1.159
97 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | m3 | 2.814
98 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 5063.034
99 | J10-10 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中 |  | 台班 | 19.04
100 | J12-9 | 组合烘箱 小 |  | 台班 | 9.013
101 | J13-1 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大 |  | 天 | 0.009
102 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.026
103 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 0.023
104 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 2.632
105 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.072
106 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.351
107 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大 |  | 台班 | 0.104
108 | J3-23 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 1.766
109 | J3-23@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 0.054
110 | J3-24 | 汽车式起重机 提升质量(t) 25 大 |  | 台班 | 0.154
111 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 4.755
112 | J3-54@1 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 0.009
113 | J3-55 | 门式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 1.889
114 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.484
115 | J4-17 | 平板拖车组 装载质量(t) 20 大 |  | 台班 | 0.154
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
116 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.043
117 | J4-32 | 轨道平车 装载质量(t) 10 中 |  | 台班 | 2.633
118 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.021
119 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.158
120 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.411
121 | J4-6@1 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.107
122 | J5-22 | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小 |  | 台班 | 0.017
123 | J6-10 | 混凝土布料机 小 |  | 台班 | 0.286
124 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.009
125 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.803
126 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 |  | 台班 | 0.174
127 | J6-6 | 混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大 |  | 台班 | 0.057
128 | J6-8 | 混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大 |  | 台班 | 0.201
129 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.397
130 | J7-1@1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.017
131 | J7-106 | 抛丸除锈机 直径(mm) 500 大 |  | 台班 | 1.736
132 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.07
133 | J7-12@1 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.003
134 | J7-126 | 钢筋镦粗机 4kW 小 |  | 台班 | 0.05
135 | J7-17 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小 |  | 台班 | 0.003
136 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.303
137 | J7-2@1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.012
138 | J7-29 | 立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中 |  | 台班 | 0.258
139 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 1.373
140 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小 |  | 台班 | 1.678
141 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小 |  | 台班 | 0.16
142 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中 |  | 台班 | 1.095
143 | J7-57 | 刨边机 加工长度(mm) 9000 大 |  | 台班 | 1.148
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
144 | J7-68 | 等离子切割机 电流(A) 400 小 |  | 台班 | 0.405
145 | J7-78 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中 |  | 台班 | 0.19
146 | J7-79 | 型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小 |  | 台班 | 0.648
147 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.458
148 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.175
149 | J9-14@1 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.014
150 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 0.093
151 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 2.925
152 | J9-34 | 二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 250 小 |  | 台班 | 3.844
153 | J9-35 | 二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 2.75
154 | J9-38 | 自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小 |  | 台班 | 2.844
155 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 28.164
156 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.039
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司