## B.0.1 单位工程造价计价表
单位工程费用表
工程名称：安防工程 |  |  |  | 第 1 页 总 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 基数说明 |  | 金额
1 | 建筑工程 |  | 建筑工程 |  | 3992.76
2 | 安装工程 |  | 安装工程 |  | 756075.3
3 | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 188687.32
4 | 工程造价 |  | 专业造价总合计 |  | 948755.38
编制日期：2024-2-6 |  |  |  | 广联达科技股份有限公司

## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：安防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 2758.59
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 1742.02
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 892.87
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 123.7
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 13.79
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 5.52
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 4.41
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 5 |  | 137.93
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 291.11
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 211.17
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7.25 |  | 218.71
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 21.85
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 3663.08
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 329.68
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 3992.76
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 618893.02
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 48967.42
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 563146.99
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 6778.61
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 3094.47
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 1237.79
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 990.23
单位工程费用表
工程名称：安防工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 24755.72
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 19735.98
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 12268.31
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 8534.48
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 4137.06
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 693647.06
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 62428.24
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 756075.3
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 127997.62
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 54152.13
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 71954.93
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 1890.56
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 639.99
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 256
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 204.8
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 3839.93
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 17967.2
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 13033.2
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 4.37 |  | 8136.44
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 1032.45
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：安防工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 173107.63
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 15579.69
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 188687.32

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：安防工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 前端监控设备 | 分部小计 |  |  |  | 42001.78
1 | C5-750 | 球型一体机 | 台 | 49 |  | 176.3 | 8638.7
2 | C5-772 | 摄像机支架 悬挂式 | 套 | 49 |  | 71.38 | 3497.62
3 | C5-769 | 防护罩 全天候防护罩 | 套 | 49 |  | 86.31 | 4229.19
4 | C5-560 | 摄像机电源 | 台 | 49 |  | 53.2 | 2606.8
5 | C5-874 | 电视摄像头避雷器雷电通流 8/20μs 1.0kA | 个 | 49 |  | 40.83 | 2000.67
6 | C5-111 | 杆上接线箱(半周长) ≤700 | 台 | 49 |  | 78.36 | 3839.64
7 | C4-2098 | 不锈钢杆安装 单杆杆长(m以内) 5 | 根 | 49 |  | 80.1 | 3924.9
8 | C5-108 | 弱电交接箱 落地式 | 台 | 6 |  | 210.71 | 1264.26
9 | 补子目2 | 交接箱基础 | 基 | 6 |  | 2000 | 12000
|  | 机房监控设备 | 分部小计 |  |  |  | 200000
10 | 补子目1 | 机房监控系统（显示设备、存储设备、处理设备、UPS等） | 套 | 1 |  | 200000 | 200000
|  | 监控线路 | 分部小计 |  |  |  | 30982.25
11 | C5-132 | 双绞线缆 超六类CAT-6 | 100m | 24.5 |  | 150.68 | 3691.66
12 | C11-390 | 人工敷设管道光缆 4芯铠装光纤 | 1000m | 2.45 |  | 2853.2 | 6990.34
13 | C11-390 | 人工敷设管道光缆 8芯铠装光纤 | 1000m | 0.5 |  | 2853.2 | 1426.6
14 | C4-1587 | 控制电缆 KVVP-2*2.5 | 100m/根 | 5 |  | 97.33 | 486.65
15 | C4-1236 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 32 | 100m | 23.6 |  | 779.11 | 18387
|  | 土建部分 | 分部小计 |  |  |  | 130177.78
|  | 管沟土石方 | 分部小计 |  |  |  | 117973.19
16 | 借D1-5 | 人工挖沟槽、基坑土方 坚土 深度在2m以内 | 100m3 | 7.08 |  | 5776.52 | 40897.76
17 | 借D1-24 | 沟槽基坑人工回填 砂 | 100m3 | 3.54 |  | 20276.4 | 71778.46
18 | 借D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 3.54 |  | 1496.32 | 5296.97
|  | 监控立杆基础 400*400*600mm | 分部小计 |  |  |  | 12204.59
19 | 借D1-5 | 人工挖沟槽、基坑土方 坚土 深度在2m以内 | 100m3 | 0.18008 |  | 5776.52 | 1040.24
20 | 借D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.097 |  | 1496.32 | 145.14
21 | 借D1-13 | 人工装土方、淤泥 人工装汽车土方 | 100m3 | 0.08306 |  | 1725.84 | 143.35
22 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.00831 |  | 25533.25 | 212.18
23 | 借D2-32 | 铺筑垫层料 碎石 | 10m3 | 0.36015 |  | 2173.35 | 782.73
24 | 借D3-3 换 | 现浇混凝土工程 混凝土基础 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.4704 |  | 5351.24 | 2517.22
25 | 借A19-3 | 现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑 | 100m2 | 0.4704 |  | 5864.34 | 2758.59
26 | 借D9-10 | 铁件制作安装 预埋铁件 | t | 0.4253 |  | 9609.54 | 4086.94
27 | C4-1326 | 砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内) 50 | 100m | 0.735 |  | 705.04 | 518.2

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 92123.028 |  | 0.918 | 84568.94
2 | H00001@1 | 人工费 | 元 | 20052.133 |  | 0.918 | 18407.86
3 | H00001@2 | 人工费 | 元 | 2052.12 |  | 0.918 | 1883.85
4 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.45 |  | 4.41 | 1.98
5 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 | kg | 103.348 |  | 3.84 | 396.86
6 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 50.976 |  | 3.84 | 195.75
7 | 01270100001 | 型钢 综合 | kg | 59.117 |  | 4.24 | 250.66
8 | 01290200020 | 热轧中钢板 δ15mm以内 | kg | 286.227 |  | 3.9 | 1116.29
9 | 02030400003 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 30.68 |  | 5.31 | 162.91
10 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 499.8 |  | 0.23 | 114.95
11 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 199.92 |  | 0.53 | 105.96
12 | 03010700023 | 膨胀螺栓 M12×35 | 套 | 24.48 |  | 0.29 | 7.1
13 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 4.956 |  | 6.02 | 29.84
14 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 12.402 |  | 6.02 | 74.66
15 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.75 |  | 22.12 | 16.59
16 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.05 |  | 42.79 | 2.14
17 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 47.2 |  | 0.27 | 12.74
18 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 | kg | 5.983 |  | 6.5 | 38.89
19 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 | kg | 8.998 |  | 5.1 | 45.89
20 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 0.085 |  | 5.1 | 0.43
21 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 15.576 |  | 5.1 | 79.44
22 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 0.184 |  | 5.1 | 0.94
23 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 4.9 |  | 5.1 | 24.99
24 | 04030200002@1 | 机制砂 | m3 | 438.96 |  | 146.7 | 64395.43
25 | 04050100008 | 碎石 5mm～80mm | m3 | 4.776 |  | 153.68 | 733.98
26 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.258 |  | 1830 | 472.14
27 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 19.6 |  | 16.36 | 320.66
28 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 53.696 |  | 11.28 | 605.69
29 | 13371100006 | 无纺土工布 | m2 | 0.602 |  | 1.46 | 0.88
30 | 14030100001 | 汽油 | kg | 2.5 |  | 8.52 | 21.3
31 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 7.08 |  | 6.45 | 45.67
32 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 | kg | 1.47 |  | 7.78 | 11.44
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 174146.85
编制日期：2024-2-6 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安防工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
33 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 4.704 |  | 4.51 | 21.22
34 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 1.501 |  | 17.15 | 25.74
35 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 4.508 |  | 5.87 | 26.46
36 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 1.882 |  | 2.75 | 5.18
37 | 14430300019 | 黑胶布 20mm×20m | 卷 | 2 |  | 1.57 | 3.14
38 | 17250300102 | 聚乙烯波纹管 DN25 | m | 78.765 |  | 2.93 | 230.78
39 | 28032100008 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2 | m | 149.94 |  | 11.952 | 1792.08
40 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 | 个 | 98.98 |  | 0.11 | 10.89
41 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 98.98 |  | 1.65 | 163.32
42 | 29250300007 | 钢线卡子 Φ9 | 个 | 247.45 |  | 1.32 | 326.63
43 | 29250700005 | 光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm | 块 | 35.754 |  | 1.77 | 63.28
44 | 33012300003 | 钢垫板 δ2.5～5 | kg | 24.5 |  | 3.89 | 95.31
45 | 34091900028 | 黄腊带 20mm×10m | 卷 | 1 |  | 4.56 | 4.56
46 | 34110100002 | 水 | t | 93.429 |  | 3.2 | 298.97
47 | 34110100002@1 | 水 | t | 1.869 |  | 3.2 | 5.98
48 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 11.607 |  | 28.13 | 326.5
49 | 37230100001 | 双线电缆托板 290mm | 只 | 143.075 |  | 4.75 | 679.61
50 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1942.293 |  | 1 | 1942.29
51 | BCCLF5@1 | 机房监控系统（显示设备、存储设备、处理设备、UPS等） | 套 | 1 |  | 200000 | 200000
52 | BCCLF9 | 交接箱基础 | 基 | 6 |  | 2000 | 12000
53 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 4.775 |  | 460.72 | 2199.94
54 | WJJ170102@2 | 镀锌钢管 DN32 | m | 2430.8 |  | 17.35 | 42174.38
55 | WJJ172513@1 | 塑料穿线管 PVC50 | m | 78.91 |  | 7.33 | 578.41
56 | WJJ190308@1 | 不锈钢立杆 高3.5m | 根 | 49 |  | 1500 | 73500
57 | WJJ280303@2 | 控制电缆 KVVP-2*2.5 | m | 524.25 |  | 10.65 | 5583.26
58 | WJJ282501@1 | 超六类非屏蔽双绞线 CAT-6 | m | 2572.5 |  | 2 | 5145
59 | WJJ291105@2 | 接线箱 300*400*200mm | 个 | 49 |  | 177.069 | 8676.38
60 | WJJ292508@1 | 4芯单模光缆 | m | 2486.75 |  | 2.302 | 5724.5
61 | WJJ292508@2 | 8芯单模光缆 | m | 507.5 |  | 3.187 | 1617.4
62 | WJJ550502@1 | 弱电交接箱（含设备） | 个 | 6 |  | 8500 | 51000
63 | 补充主材001@1 | 室外防水高清IP摄像机 | 台 | 49 |  | 2980 | 146020
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 560241.21
编制日期：2024-2-6 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安防工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
64 | 补充主材002@1 | 摄像机电源 12V | 台 | 49 |  | 45 | 2205
65 | 补充主材005 | 二合一网络电源防雷器 | 个 | 49 |  | 87 | 4263
66 | J0001H | 折旧费 | 元 | 1384.27 |  | 1 | 1384.27
67 | J0002H | 检修费 | 元 | 337.853 |  | 1 | 337.85
68 | J0003H | 维护费 | 元 | 1117.407 |  | 1 | 1117.41
69 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 482.375 |  | 1 | 482.38
70 | J0005H | 校验费 | 元 | 175.772 |  | 1 | 175.77
71 | J0007H | 动力费 | 元 | 54.514 |  | 1 | 54.51
72 | J0008H | 其他费用 | 元 | 85.805 |  | 1 | 85.81
73 | J0011 | 柴油 | kg | 73.833 |  | 7.27 | 536.77
74 | J0011@1 | 柴油 | kg | 233.917 |  | 7.27 | 1700.58
75 | J0011@2 | 柴油 | kg | 8.573 |  | 7.27 | 62.33
76 | J0013@1 | 汽油 | kg | 0.151 |  | 8.52 | 1.29
77 | J0015 | 电 | kW·h | 1219.189 |  | 0.69 | 841.24
78 | J0015@1 | 电 | kW·h | 164.091 |  | 0.69 | 113.22
79 | JXRGF | 人工费 | 元 | 2009.28 |  | 0.918 | 1844.52
80 | JXRGF@1 | 人工费 | 元 | 59.68 |  | 0.918 | 54.79
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 15260.74
|  | 合计： |  |  |  |  | 749648.8
编制日期：2024-2-6 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司